## Sheet1
消防技术服务机构自查自纠登记表
消防技术服务机构名称（加盖公章）：
从业 条件 | 工商信息
| 机构名称 | [5 empty] | 法定代表人 |  | 联系电话
| 统一社会信用代码 | [5 empty] | 服务类型 | □消防设施维护保养检测 □消防安全评估
| 注册地址 |  |  |  | 建筑面积 |  | 机构现址
| 自查依据及说明 |  | 1.对照《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部令第7号）第五条第一项、第二项 、第六条第一项、第二项、第七条第一项、第二项，核查是否取得法人资格、工作场所建筑面积是否不少于200平方米（消防安全评估机构是否不足100平方米）。2.准备以下资料备查：①营业执照；②工作场所不动产权证（未取得的提供购房合同）、租赁合同等。3.说明：①依据《公司法》，分公司不具有法人资格；②营业执照经营范围登记为（含）消防技术服务的，可从事消防设施维护保养检测、消防安全评估；营业执照经营范围登记为（含）消防维护、检测、评估，可从事相应服务活动；③消防部门到工作场所现场检查时，服务类型主要通过全国系统登记情况确定；④备查材料无法提供原件的，提供复印件并加盖原件持有单位公章。
存在问题
整改情况
注册消防工程师
| 姓名 |  | 注册号 | 岗位情况 | 社保缴纳情况 | 姓名 | 注册号 |  | 岗位情况 | 社保缴纳情况
| 自行增删行 |  |  | □技术负责人 □项目负责人 | 连续缴纳 □是 □否 |  |  |  | □技术负责人 □项目负责人 | 连续缴纳 □是 □否
|  |  |  | □技术负责人 □项目负责人 | 连续缴纳 □是 □否 |  |  |  | □技术负责人 □项目负责人 | 连续缴纳 □是 □否
从业 条件 | 自查依据及说明 |  | 1.对照《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部令第7号）第五条第四项、第六条第四项、第七条第四项，核实技术负责人、项目负责人的配备是否满足从业条件。2.准备以下资料备查：①企业员工花名册；②注册消防工程师劳动合同(原件）、居民身份证（复印件）、资格证书（复印件）、注册证书（复印件）；③近6个月工资流水及甘肃省社会保险参保缴费证明（或系统查询截屏；聘用时间不足6个月的，按实际时间提供）；④技术负责人任命文件。3.说明：①消防部门到工作场所现场检查时，注册消防工程师在岗、在位、在场，本人现场提供居民身份证、资格证书、注册证书进行核对确定；②二级注册消防工程师可担任项目负责人，不能担任技术负责人。
存在问题
整改情况
消防设施操作员
| 姓名 |  | 职业资格等级 | 证书编号 |  |  | 证书核查结果 |  | 系统录入情况 | 社保缴纳情况
[7 empty] | □有 □无 |  | □是 □否 | 连续缴纳 □是□否
[7 empty] | □有 □无 |  | □是 □否 | 连续缴纳 □是□否
[7 empty] | □有 □无 |  | □是 □否 | 连续缴纳 □是□否
[7 empty] | □有 □无 |  | □是 □否 | 连续缴纳 □是□否
| 自行增删行 | [5 empty] | □有 □无 |  | □是 □否 | 连续缴纳 □是□否
[7 empty] | □有 □无 |  | □是 □否 | 连续缴纳 □是□否
从业 条件 | 自查依据及说明 |  | 1.对照《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部令第7号）第五条第五项、第七条第五项，核实消防设施操作人员的配备是否满足从业条件。2.准备以下资料备查：①企业员工花名册；②消防设施操作员劳动合同(原件）、居民身份证（复印件）、资格证书（复印件）；③近6个月工资流水及甘肃省社会保险参保缴费证明（或系统查询截屏；聘用时间不足6个月的，按实际时间提供）。3.说明：①消防部门到工作场所现场检查时，消防设施操作员在岗、在位、在场，本人现场提供居民身份证、资格证书进行核对确定；②职业资格证书中标明了职业方向为“消防设施监控操作”的消防设施操作员，不计入从业条件规定的消防设施操作员统计。
存在问题
整改情况
基础设备
| 设备名称 | 配置数量 | 配置数量 | 核查情况 | 设备名称 | 配置数量 | 核查情况 | 设备名称 | 配置数量 | 核查情况
| 自行增删行 |  |  | □合格 □不合格 |  |  | □合格 □不合格 |  |  | □合格 □不合格
|  |  |  | □合格 □不合格 |  |  | □合格 □不合格 |  |  | □合格 □不合格
|  |  |  | □合格 □不合格 |  |  | □合格 □不合格 |  |  | □合格 □不合格
| 自查依据及说明 |  | 1.对照《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部令第7号）第五条第三项、第六条第三项、第七条第三项，以及《消防技术服务机构从业条件》附表1《消防技术服务基础设备配备要求》，核查消防技术服务基础设备是否符合从业条件。2.准备以下资料备查：①消防技术服务基础设备清单（含设备名称、数量、规格型号、生产厂家）；②采购合同、发票及清单。3.说明：①消防部门到工作场所现场检查时，消防技术服务基础设备应完整好用，消防技术服务基础设备清单应与实物一一对应；②消防技术服务基础设备的种类、数量、性能参数均应满足《消防技术服务基础设备配备要求》，损坏或性能参数不满足《消防技术服务基础设备配备要求》的设备不计入消防技术服务基础设备数量统计。
存在问题
整改情况
从业 条件 | 消防设施维护保养检测设备配备
| 设备名称 | 配置数量 | 配置数量 | 核查情况 | 设备名称 | 配置数量 | 核查情况 | 设备名称 | 配置数量 | 核查情况
| 自行增删行 |  |  | □合格 □不合格 |  |  | □合格 □不合格 |  |  | □合格 □不合格
|  |  |  | □合格 □不合格 |  |  | □合格 □不合格 |  |  | □合格 □不合格
|  |  |  | □合格 □不合格 |  |  | □合格 □不合格 |  |  | □合格 □不合格
|  |  |  | □合格 □不合格 |  |  | □合格 □不合格 |  |  | □合格 □不合格
|  |  |  | □合格 □不合格 |  |  | □合格 □不合格 |  |  | □合格 □不合格
|  |  |  | □合格 □不合格 |  |  | □合格 □不合格 |  |  | □合格 □不合格
|  |  |  | □合格 □不合格 |  |  | □合格 □不合格 |  |  | □合格 □不合格
|  |  |  | □合格 □不合格 |  |  | □合格 □不合格 |  |  | □合格 □不合格
|  |  |  | □合格 □不合格 |  |  | □合格 □不合格 |  |  | □合格 □不合格
|  |  |  | □合格 □不合格 |  |  | □合格 □不合格 |  |  | □合格 □不合格
从业 条件 | 自查依据及说明 |  | 1.对照《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部令第7号）第五条第三项、第七条第三项，以及《消防技术服务机构从业条件》附表2《消防设施维护保养检测设备配备要求》，核查消防设施维护保养检测设备是否符合从业条件。2.准备以下资料备查：①消防设施维护保养检测设备清单（含设备名称、数量、规格型号、生产厂家）；②消防设施维护保养检测设备档案（每类设备建档，包括实物照片、合格证、使用说明、采购合同及发票、计量鉴定证书等）。3.说明：①消防部门到工作场所现场检查时，消防设施维护保养检测设备应完整好用，消防设施维护保养检测设备清单应与实物一一对应；②消防设施维护保养检测设备的种类、数量、性能参数均应满足《消防设施维护保养检测设备配备要求》，损坏或性能参数不满足《消防设施维护保养检测设备配备要求》的设备不计入消防设施维护保养检测数量统计；③根据《市场监管总局关于发布实施强制管理的计量器具目录的公告》（2019年第48号），实行强制检定管理的器材主要有：电子秤、数字声级计、超声波流量计、消防栓测压接头、喷水末端试水接头、细水雾末端试水装置、数字压力表、便携式可燃气体检测仪（甲烷）8种。
存在问题
整改情况
消防安全评估设备配备
| 设备名称 | 配置数量 | 配置数量 | 核查情况 | 设备名称 | 配置数量 | 核查情况 | 设备名称 | 配置数量 | 核查情况
|  |  |  | □合格 □不合格 |  |  | □合格 □不合格 |  |  | □合格 □不合格
|  |  |  | □合格 □不合格 |  |  | □合格 □不合格 |  |  | □合格 □不合格
| 自查依据及说明 |  | 1.对照《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部令第7号）第六条第三项、第七条第三项，以及《消防技术服务机构从业条件》附表2《消防安全评估设备配备要求》，核查消防安全评估设备是否符合从业条件。2.准备以下资料备查：①消防安全评估设备清单（含设备名称、数量、规格型号、生产厂家）；②评估软件、烟气分析仪、烟密度仪、辐射热通量计设备档案（每类设备建档，包括实物照片、合格证、使用说明、采购合同及发票）。3.说明：①消防部门到工作场所现场检查时，消防安全评估设备应完整好用，消防安全评估设备清单应与实物一一对应；②消防安全评估设备的种类、数量、性能参数均应满足《消防安全评估设备配备要求》，损坏的设备、不符合知识产权法规要求的评估软件以及性能参数不满足《消防安全评估设备配备要求》的设备不计入消防安全评估设备数量统计。
存在问题
整改情况
从业 条件 | 质量管理体系
| 自查依据及说明 |  | 1.对照《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部令第7号）第五条第六项、第六条第五项、第七条第六项，核查是否具备健全的质量管理和消防安全评估过程控制体系。2.准备以下资料备查：①质量手册、程序文件、作业指导书、各类表单记录、制度规定等质量管理文件（从事消防设施维护保养检测的机构和同时从事消防设施维护保养检测、消防安全评估的机构提供）；②消防安全评估过程控制体系文件（从事消防安全评估的机构和同时从事消防设施维护保养检测、消防安全评估的机构提供）。3.说明：①质量管理文件、消防安全评估过程控制体系文件应由法定代表人等具有审批权限的人员批准实施（签字）、并加盖单位印章；②主要内容应符合现行法规标准要求，并与本机构以及开展的社会消防技术服务活动相符。
存在问题
整改情况
机构执业活动 | 自查内容及依据 |  |  |  | 存在问题 |  | 整改措施 |  | 整改情况
是否不具备从业条件从事社会消防技术服务活动（依据《社会消防技术服务管理规定》第十八条第一项）
所属注册消防工程师是否同时在两个以上社会组织执业（依据《社会消防技术服务管理规定》第十一条）
从事相关消防技术服务活动的人员是否具有相应资格（依据《社会消防技术服务管理规定》第十二条、第十三条第一款、第十八条第五项）
是否转包、分包消防技术服务项目（依据《社会消防技术服务管理规定》第十三条第二款）
是否出具虚假、失实文件（依据《社会消防技术服务管理规定》第十八条第二项）
是否设立技术负责人、明确项目负责人，出具的书面结论文件是否由技术负责人、项目负责人签名、盖章，并加盖消防技术服务机构印章（依据《社会消防技术服务管理规定》第十二条、第十三条第一款、第十四条第一款）
机构执业活动 | 是否与委托人签订消防技术服务合同（依据《社会消防技术服务管理规定》第十三条）
是否建立和保管消防技术服务档案（依据《社会消防技术服务管理规定》第十五条）
是否在经营场所公示营业执照、工作程序、收费标准、从业守则、注册消防工程师注册证书、投诉电话等事项（依据《社会消防技术服务管理规定》第十六条）
是否冒用其他消防技术服务机构名义从事消防技术服务活动（依据《社会消防技术服务管理规定》第十八条第六项）
是否按照国家标准、行业标准维护保养、检测建筑消防设施，经维护保养的建筑消防设施是否符合国家标准、行业标准（依据《社会消防技术服务管理规定》第十条）
消防设施维护保养检测机构的项目负责人或者消防设施操作员是否到现场实地开展工作（依据《社会消防技术服务管理规定》第十八条第三项）
是否在经其维护保养的消防设施所在建筑的醒目位置公示消防技术服务信息（依据《社会消防技术服务管理规定》第十四条第二款）
注册消防工程师执业活动 | 注册消防工程师是否具备注册证、执业印章（依据《注册消防工程师管理规定》第八条、第二十五条）
是否以个人名义承接执业业务、开展执业活动（依据《注册消防工程师管理规定》第三十三条第二项）
是否在聘用单位出具的虚假、失实消防安全技术文件上签名、加盖执业印章（依据《注册消防工程师管理规定》第三十三条第三项）
是否变造、倒卖、出租、出借，或者以其他形式转让资格证书、注册证或者执业印章（依据《注册消防工程师管理规定》第三十三条第四项）
是否不按照国家标准、行业标准开展执业活动，减少执业活动项目内容、数量，或者降低执业活动质量（依据《注册消防工程师管理规定》第三十三条第六项）
担任技术负责人、项目负责人的注册消防工程师是否在出具的书面结论文件上签名、盖章（依据《注册消防工程师管理规定》第三十条）
注册消防工程师执业活动 | 是否超出本人执业范围或者聘用单位业务范围开展执业活动（依据《注册消防工程师管理规定》第二十九条第一款、第三十三条第五项）
注册消防工程师有需要变更注册的情形是否申请变更注册（依据 《注册消防工程师管理规定》第二十条）
系统 应用 | 机构信息、人员信息、执业信息是否如实录入全国系统和省级系统，是否一致（依据《社会消防技术服务管理规定》第二十条）
资格证书真伪情况 | 注册消防工程师、消防设施操作员职业资格证书是否“造假”
其它 方面 | 是否与从业人员签订劳动合同（依据《社会消防技术服务管理规定》第十一条）等情况
填表说明：1.本表由消防技术服务机构填写，自查自纠情况作为各级消防救援机构检查的依据，所填信息必须如实填写；2.□内填（√或者×）；3.表格内容应与社会消防技术服务系统对外发布信息一致；4.表格可根据填表内容追加，但须注意合并单元格格式。