附件1

第三轮中央生态环境保护督察第54项

整改任务完成情况

问题编号：第54项

问题表述：2021年以来，庆阳市发生7起输油管线破裂事故，泄漏原油污染环境。庆阳市长庆油田分公司采油二厂刘家塬废弃井场多处含油污泥渗入土壤，场地未按要求开展治理修复；长庆油田分公司、华北油气分公司和辽河油田庆阳勘探开发分公司14个废弃场地未完成土壤污染检测。

整改目标：完成西峰区蒲河流域历史遗留废弃砂矿矿山生态修复项目并通过验收。

整改时限：2024年10月31日前

整改实施主体：庆阳市委和市政府

整改情况：（1）督察组指出的7起输油管线破裂事故，涉及华池县3起、庆城县2起、环县1起、合水县1起，均完成了事故调查、处置、污染治理等情况报告。华池县、庆城县、环县已对5起事故的违法违规行为依法进行查处，共罚款53.4万元。另外2起事故未进行行政处罚，其中华池县页岩油开发分公司因打卡盗窃造成管线破裂事故检察院已提起公益诉讼，经法院判决被告人承担生态损害赔偿7.057万元，不再进行行政处罚，合水县第十二采油厂试压水泄漏事件经环境损害司法鉴定未造成环境污染，不予立案。

（2）督促长庆油田分公司、华北油气分公司采油一厂、玉门油田环庆分公司和辽河油田庆阳勘探开发分公司按照《输油管道环境风险评估与防控技术指南》（GB/T38076—2019）要求，对输油管线环境风险进行了评估，分级制定环境风险防控措施并积极组织落实。同时，各油田单位均按要求建立健全了输油管线环境风险管控和应急管理制度。

（3）督促长庆油田分公司、华北油气分公司采油一厂、玉门油田环庆分公司和辽河油田庆阳勘探开发分公司依据《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》要求，制定完成输油管线隐患排查方案并开展排查，建立了输油隐患排查治理档案，对排查出的隐患实施分级管理，全面治理消除隐患。同时，各油田单位制定了管道检测修复计划并根据检测结果组织开展修复治理。其中长庆油田分公司至2024年10月底共治理各类隐患管道344公里；玉门油田环庆分公司对4条管道进行了检测，根据检测结论管道完好不需要修复；辽河油田庆阳分公司、华北油气分公司第一采油厂按照计划分别对所属24条、10条管道开展检测和修复。

（4）长庆油田分公司采油二厂完成了《第二采油厂刘家塬5座废弃井场恢复治理现状情况报告》，对庆城县刘家塬 5 座废弃井场进行了情况摸排、恢复治理、土壤检测等工作，建立了土壤污染防治档案。

（5）长庆油田分公司采油二厂完成了刘家塬5座废弃井场土壤和地下水污染状况调查，编制了《长庆油田分公司采油二厂刘家塬5座废弃井场土壤和地下水污染状况调查报告》，并报市生态环境局通过评审和备案。

（6）长庆油田分公司采油二厂已完成所属废弃井场恢复治理情况报告，排查出废弃井场2456座，全部完成土壤检测工作，并对废弃井场地面建筑物、构筑物以及其他设施拆除回收完成了恢复治理。经检测，159座废弃井场土壤超标，制定了污染修复治理计划，目前已完成污染修复治理工作。

（7）已完成14处废弃场地土壤污染检测工作，监测结果全部达标，其中正宁县4处、庆城县2处、华池县2处、宁县2处、西峰区2处、环县1处、镇原县1处。

（8）长庆油田分公司组织陇东区域7家生产单位开展举一反三、自查自改，完成所属废弃场地土壤检测情况报告和问题清单，共排查出废弃场地2920座,现已全部完成土壤检测，其中第二采油厂159座废弃井场污染物超标，于2024年10月份启动超标井场土壤污染状况调查及治理工作，已完成土壤修复与植被恢复。华北油气分公司第一采油厂已完成《采油一厂2024年庆阳境内废弃井场土壤污染状况调查报告》，排查出庆阳市矿权范围内废弃井场203座，委托第三方机构开展了土壤和地下水污染状况调查，监测结果均达标。辽河油田庆阳勘探开发分公司从2019年开始到庆阳市开发，至今共建设井场127座，均为生产在用，无废弃井场，该公司报送了《关于废弃井场（站）土壤污染的情况报告》，对情况进行了说明。

（9）华池县、庆城县、环县、合水县对涉及7起输油管线破裂事故均开展了生态环境损害鉴定评估。经评估，华池县2起、庆城县2起、环县1起事故确定生态损害赔偿费用共48.9万元，已全部缴纳；华池县页岩油开发分公司因打卡盗窃造成管线破裂事故经法院判决，被告人承担生态损害赔偿费用7.057万元，合水县第十二采油厂试压水泄漏事件经环境损害司法鉴定未造成环境损害。

整改结论：已完成整改